## Slide 1: Искусственный интеллект: реальность в диагностике
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ МОРОЗОВ
д.м.н., профессор
директор Центра диагностики и телемедицины, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ

## Slide 2: Эпиграф
tele-med.ai
Чем грандиознее идея и её польза, тем слабее бывает первое исполнение. Причина понятна. Это - трудность её реализации…
Константин Циолковский, 1920 г.
‘‘
‘‘

## Slide 3: ИИ и Национальный проект «Здравоохранение»
tele-med.ai
Повышение производительности и точности скринингов
Минимизация ошибок и неточностей
Персонализация терапии на фоне принципов доказательной медицины
Аналитика и прогнозирование в целях управления системой здравоохранения

## Slide 4: Актуальность технологий Компьютерного зрения
tele-med.ai
14 000 000
исследований в год, включая:
7 000 000 флюорографий и маммографий в рамках диспансеризации в поликлиниках
830 000 скрининговых исследований (КТ/НДКТ легкого и маммография)
1 800
30
Врачей
Экспертов
ВКЛАД ИИ В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Автоматическое первое чтение
Масштабирование программ скрининга за счет интерпретации исследований ИИ (вне зависимости от ситуации с ресурсами)
Контроль выполнения исследований, анализ описаний, выявление изображений с дефектами
Повышение производительности труда врачей-экспертов
Устранение кадрового дефицита
Кадровый дефицит
Недостаточный охват скринингами
Высокая доля дефектов описаний

## Slide 5: Опрос жителей Москвы
tele-med.ai
Как Вы относитесь к технологиям искусственного интеллекта в целом?
Chart: 
| Положительно - 141 | Нейтрально - 69 | Настороженно - 59 | Негативно - 24
Продажи | 0.48 | 0.24 | 0.2 | 0.08

## Slide 6: Опрос жителей Москвы
tele-med.ai
Считаете ли Вы целесообразным использование технологий искусственного интеллекта в здравоохранении?
Chart: 
| да | нет
Продажи | 72 | 28
Считаете ли Вы, что качество медицинской помощи станет лучше при использовании технологий искусственного интеллекта?
Chart: 
| да | нет
Продажи | 63 | 37
Важно ли для Вас знать о наличии научных доказательств о пользе применения технологий искусственного интеллекта в здравоохранении?
Chart: 
| да | нет
Продажи | 84 | 16
Важно ли для Вас знать, на каком этапе оказания медицинской помощи используются технологии искусственного интеллекта?
Chart: 
| да | нет
Продажи | 85 | 15

## Slide 7: Компьютерное зрение в лучевой диагностике
tele-med.ai
КТ/НДКТ с целью выявления рака легкого и COVID-19
Маммография с целью выявления рака молочной железы
Рентгенография грудной клетки с целью выявления патологий и COVID-19
НАПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
mosmed.ai

## Slide 8: Методология клинических испытаний
tele-med.ai
20
Протестированных алгоритмов
11
Научных публикаций
1
ИИ-баттл
Научные исследования
(диагностические)
Систематизация международных подходов
Разработка методологии

## Slide 9: Подходы к формированию стандарта наборов данных
tele-med.ai
Обезличенное исследование
Необезличенное исследование
Отбор по
заданным
характеристикам
ЕРИС
Репозиторий
НПКЦ ДиТ ДЗМ
Селф-тест (10-20 исследований)
Техническое соответствие модели
Клинический тест
(100-200 исследований)
Валидация и калибровка модели
Дообучение
(1000 исследований)
Дообучение готовой модели на данных ЕРИС
Машинное обучение (>5000 исследований)
Обучение новых моделей и решение новых клинических задач
Динамические наборы
(20-100 исследований)
Технологические дефекты
(10-30 studies)
Специализированные наборы
Классы наборов данных

## Slide 10: Подходы к формированию стандарта наборов данных
tele-med.ai
ПРОСПЕКТИВНАЯ
 | Пиксельная маска | Координаты области | Метаданные
Подтвержденный диагноз |  |  | 
Классификация находок |  |  | 
Наличие находок |  |  | 
’НЕТ ОЧАГОВ’/
‘ЕСТЬ ОЧАГИ’
BI-RADS 2
РМЖ
(ДАННЫЕ ГИСТОЛОГИИ)
C
B
A
3
2
1
РЕТРОСПЕКТИВНАЯ
ЦЕННОСТЬ
’НЕТ ОЧАГОВ’/
‘ЕСТЬ ОЧАГИ’
BI-RADS 2
РМЖ
(ДАННЫЕ ГИСТОЛОГИИ)
’НЕТ ОЧАГОВ’/
‘ЕСТЬ ОЧАГИ’
BI-RADS 2
РМЖ
(ДАННЫЕ ГИСТОЛОГИИ)
Классы разметки

## Slide 11: Категории наборов данных
tele-med.ai
Наименование категории | Необходимое количество исследований | Назначение | Типы и уровни разметки
Самостоятельное тестирование | ~ 10-20 | Технические испытания с учетом вариатива оборудования, используемых протоколов, а также оценка качества представления результатов в ЕРИС | 3-С
Калибровка | ~ 100 | Клинико-технические испытания Калибровка ИИ сервиса на данных населения г. Москвы | Зависит от клинических целей ИИ сервиса
Дообучение | ~ 1000 | Дообучение ИИ сервиса на данных населения г. Москвы | 
Обучение (по запросу разработчика сервиса, НИРы) | ~ 5000-10000 | Создание новых ИИ сервисов, федеративное обучение | 
У наборов данных имеется версионность, определяемая уровнем и типом разметки, появлением новых медицинских данных о пациенте, нового оборудования и протоколов проведения исследований

## Slide 12: ДАТАСЕТЫ ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ»
tele-med.ai
 | Анатомическая область/ система | Клиническая/ практическая задача | Соответствующие нозологии |  | Кол-во
КТ | Грудная клетка | Скрининг и диагностика рака легкого | С34 | Злокачественное новообразование бронхов и легкого | 5141
 |  | Диагностика COVID19 | U07.2 | COVID-19, вирус не идентифицирован | 2144
 |  |  | U07.1 | COVID-19, вирус идентифицирован | 2997
 |  | Проведение ИИ-баттла | С34 | Злокачественное новообразование бронхов и легкого | 186
НДКТ | Грудная клетка | Скрининг рака легкого | С34 | Злокачественное новообразование бронхов и легкого | 982
РГ | Грудная клетка | Патологии органов грудной полости, включая COVID 1 и туберкулез | Перечень 10 патологий и их рентгенологических признаков |  | 818
 |  |  | U07.2 | COVID-19, вирус не идентифицирован | 
 |  |  | А15-А19 | Туберкулез | 
ФЛГ | Грудная клетка | Патологии органов грудной полости | Перечень 10 патологий и их рентгенологических признаков |  | 208
ММГ | Молочная железа | Скрининг рака молочной железы | С50 | Злокачественное новообразование молочной железы | 309
МРТ | Головной мозг | Поиск очагов демиелинизации | G35 | Рассеянный склероз | 93
КТ | Грудная клетка | Диагностика COVID19 + динамика | U07.1 | COVID-19, вирус идентифицирован | 18768
КТ | Аорта | Скрининг дилатации, кальцинации, аневризмы аорты | I71 | Аневризма и расслоение аорты | 300
РГ | Грудная клетка | Поиск патологий ОГК у пациентов детского и подросткового возраста | Перечень патологий (уточняется) |  | 210
КТ | Грудная клетка | Научные исследования (парная выборка КТ+НДКТ) | С34 | Злокачественное новообразование бронхов и легкого | 4256
ММГ | Молочная железа | Радиомика/ радиогеномика рака молочной железы | С50 | Злокачественное новообразование молочной железы | 256
ИТОГО |  |  | 36 668 |  | 
В РАБОТЕ
ГОТОВЫЕ

## Slide 13: Триаж в рабочем списке
Триаж в рабочем списке врача-рентгенолога:
красный (AS) – максимальный приоритет (исследование с патологией)

## Slide 14: Работа с изображением
Дополнительная серия с подписью названия сервиса
Надпись «Только в исследовательских целях»
Дата и время анализа
Название сервиса и его версия
Маркировка находок
Название дополнительной серии (название сервиса)
Исходная серия

## Slide 15: Работа с DICOM SR
DICOM SR 1 – сервисная информация об исследовании и сервисе
DICOM SR 2 – информация о сервисе, его назначение
DICOM SR 3 – информация о том, как работать с сервисом (руководство пользователя)
DICOM SR 4 – заключение ИИ-Сервиса по результатам исследования
DICOM SR 5 – детализация выявленных находок

## Slide 16: Обратная связь от врача

## Slide 17: Московский эксперимент по применению КЗ в лучевой диагностике (статус на 22.09.2020)
tele-med.ai
 | РАБОТАЮТ В ЕРИС ЕМИАС |  |  |  |  | 
 | Сервисов |  |  |  |  | Компаний
 | ММГ | РГ | ФЛГ | КТ | ИТОГО | 
09.09.2020 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6
22.09.2020 | 4 | 6 | 2 | 12 | 24, в т.ч.: | 14
 |  |  |  |  | 10 – подключено 11 – на подключении 3 – готовятся компаниями | 
38 вебинаров с компаниями проведено
11 инструктивных писем отправлено
4 195 врачей просмотрело учебные материалы

## Slide 18: Московский эксперимент по применению КЗ в лучевой диагностике (статус на 22.09.2020)
10
Сервисов компьютерного зрения
293
Медицинских организаций
884
Диагностических устройств
538
Врачей участвует
398 682
Исследований проанализировано
РГ | CareMentor.AI
 | ФтизисБиоМед
 | Третье мнение
ФЛГ | Celsus
ММГ | Celsus
НДКТ | Philips
КТ РЛ | Botkin.AI
КТ COVID | RADlogics
 | Гамма Мультивокс
 | Айра Лабс

## Slide 19: Московский эксперимент по применению КЗ в лучевой диагностике (статус на 22.09.2020)
tele-med.ai
 | КТ | РГ | ФЛГ | ММГ | ИТОГО
Поликлиники | 49 | 198 | 157 | 78 | 482
Стационары | 100 | 226 | 43 | 33 | 402
ИТОГО | 149 | 424 | 200 | 111 | 884
Количество подключенных аппаратов
КТ | КТ COVID | НДКТ
15 589 | 219 351 | 152
Количество проанализированных исследований
РГ | ФЛГ | ММГ | ИТОГО
37 159 | 105 096 | 21 335 | 398 682

## Slide 20: Московский эксперимент по применению КЗ в лучевой диагностике (статус на 21.09.2020)
tele-med.ai
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2
Продажи | 0.64 | 0.36
64%
врачей полностью согласны с результатами ИИ
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2
Продажи | 0.04 | 0.96
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2
Продажи | 0.2 | 0.8
20%
врачей выявили незначимые расхождения
4%
врачей выявили значимые расхождения
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ ВРАЧЕЙ О РАБОТЕ ИИ-СЕРВИСОВ

## Slide 21: Опрос врачей
tele-med.ai

## Slide 22: Опрос врачей
tele-med.ai
Как Вы оцениваете практическую значимость обучения?
Chart: 
| да | нет
Продажи | 96 | 4
Ожидаете ли Вы, что ИИ сервис решит проблему увеличивающейся рабочей нагрузки?
Chart: 
| да | нет
Продажи | 75 | 25
Ожидаете ли Вы, что ИИ позволит больше сосредоточиться на значимых областях изображений исследований?
Chart: 
| да | нет
Продажи | 81 | 19
Ожидаете ли Вы, что ИИ сервис поможет сократить количество пропущенных клинически значимых патологий?
Chart: 
| да | нет
Продажи | 80 | 20

## Slide 23: Наука и доказательная медицина
tele-med.ai